| # ИНСТРУКЦИЯ О пожарной безопасности, действиях при пожаре и эвакуации |  |
| --- | --- |

Действия при пожаре

При обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник обязан:

Оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей,  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

Немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01.

При вызове сообщить диспетчеру пожарной охраны:

- адрес

- место возникновения пожара

- свою фамилию

- Принять  все возможные меры по эвакуации;

При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

Выключить все электроприборы и технику.

Эвакуационные пути и эвакуация из помещений при пожаре

С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

Во время эвакуации из помещения при пожаре необходимо ориентироваться по знакам эвакуации.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

Не поддавайтесь панике; помните, что современные  конструкции в состоянии выдержать высокую температуру.

Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;

Обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности.

Все работники в целях соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.

при обнаружении нарушений в работе электрического оборудования, электроприборов немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя или ответственного за пожарную безопасность; знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

При эксплуатации электрооборудования в процессе работы, запрещается:

складывать на электрооборудование горючие вещества и материалы бумагу, книги, одежду и пр.

эксплуатировать электрооборудование в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами.

размещать электрооборудование в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем.

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы (серверное оборудование, сетевое оборудование, мини – АТС и др.) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Порядок содержания  эвакуационных путей.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, товарами, профессиональным оборудованием, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

Правила эксплуатации огнетушителей.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний. Запрещается  перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся в порошковые огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)

сорвать пломбу.

выдернуть чеку за кольцо.

путем нажатия рычага, огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотных огнетушителей:

Поднести огнетушитель к очагу пожара

Выдернуть чеку.

Направить раструб на очаг пожара.

Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).